# CHƯƠNG II: XỬ LÝ DỮ LIỆU CẢM BIẾN

## 2.1. Cảm biến và cơ cấu chấp hành

### Định nghĩa

#### Sensor: thiết bị quan sát thuộc tính vật lý, chuyển thành thông tin

#### Actuator: thiết bị thay đổi thuộc tính vật lý theo thông tin nhận được

### Đại lượng cần đo

#### M: đại lượng cần đo (không có tính chất điện)

#### S: đại lượng đặc trưng đầu ra (mang tính chất điện), S = F(M)

### Một số hiệu ứng chế tạo cảm biến

#### Hiệu ứng hỏa điện (đo bức xạ ánh sáng)

#### Hiệu ứng áp điện (đo lực, áp suất, gia tốc)

#### Hiệu ứng cảm ứng điện từ (đo tốc độ dịch chuyển)

#### Hiệu ứng quang điện (chế tạo cảm biến quang)

#### Hiệu ứng Hall (xác định vị trí vật chuyển động)

### Phân loại cảm biến

#### Theo nguyên lý chuyển đổi (vật lý, hóa học, sinh học)

#### Theo dạng kích thích (âm, điện, từ, quang, cơ, nhiệt, bức xạ)

#### Theo tính năng (độ nhạy, độ chính xác, độ phân giải, độ trễ...)

#### Theo phạm vi sử dụng (công nghiệp, y tế, nông nghiệp, quân sự...)

#### Theo mô hình mạch thay thế: cảm biến tích cực / thụ động

### Đặc trưng cơ bản

#### Hàm truyền (tuyến tính, logarit, hàm mũ...)

#### Độ lớn tín hiệu vào

#### Sai số và độ chính xác

#### Đường cong chuẩn cảm biến

#### Độ nhạy, độ nhanh, thời gian hồi đáp

#### Giới hạn sử dụng (vùng danh định, vùng không hư hỏng, vùng không phá hủy)

### Các loại cảm biến thông dụng

#### Cảm biến nhiệt độ

#### Cảm biến hồng ngoại

#### Cảm biến độ ẩm

#### Cảm biến chuyển động

#### Cảm biến khí

#### Cảm biến khói

#### Cảm biến áp suất

#### Cảm biến gia tốc

## 2.2. Khuếch đại, lọc và xử lý tín hiệu

### Khuếch đại

#### Tín hiệu cảm biến thường rất yếu (µV, µA)

#### Op-amp: khuếch đại đa năng (điện áp, dòng điện, tạo bộ lọc)

### Lọc nhiễu

#### Loại bỏ nhiễu để hệ thống ổn định, chính xác

#### Chuẩn công nghiệp phổ biến: tín hiệu 4-20mA

## 2.3. Chuyển đổi ADC, DAC

### ADC (Analog to Digital Converter)

#### 3 bước: lấy mẫu → lượng tử hóa → mã hóa

#### Ứng dụng: nông nghiệp thông minh, giám sát môi trường, thiết bị y tế

### DAC (Digital to Analog Converter)

#### Chuyển dữ liệu số thành tín hiệu analog điều khiển thiết bị vật lý

#### Ứng dụng: đèn, quạt, loa, y tế, nông nghiệp, ô tô/robot tự hành

## 2.4. Thu thập và xử lý dữ liệu cảm biến

### Khái niệm

#### Tiếp nhận, biến đổi, tổ chức dữ liệu thành thông tin hữu ích

### Hậu quả nếu không xử lý dữ liệu

#### Thất thoát thông tin

#### Khó khăn quản lý

#### Khó khăn phân tích

#### Sai sót cao

#### Sử dụng tài nguyên không hiệu quả

#### Thiếu thông báo, giao tiếp

#### Mất cơ hội tối ưu hóa

### Quá trình xử lý dữ liệu (6 bước)

#### 1. Thu thập dữ liệu

#### 2. Lọc dữ liệu

#### 3. Biến đổi dữ liệu

#### 4. Tổ chức và lưu trữ

#### 5. Phân tích dữ liệu

#### 6. Trình bày kết quả

## 2.5. Các giải thuật xử lý dữ liệu

### Tiền xử lý dữ liệu cảm biến

#### Lọc nhiễu (Noise Filtering)

#### Chuẩn hóa dữ liệu (Normalization)

#### Xử lý dữ liệu thiếu (nội suy, giá trị trung bình, PMF)

#### Phát hiện dữ liệu ngoại lệ (Outlier Detection)

### Phân tích dữ liệu cảm biến

#### Học máy (Decision Tree, Random Forest...)

#### Học sâu (CNN, RNN)

#### Phân tích thống kê và chuỗi thời gian

#### Xử lý dữ liệu tại biên (Edge Analytics)